**Прокуратура Ширинского района потребовала в судебном порядке произвести замену водонапорной башни в с. Джирим**

В ходе проверки прокуратурой района установлено, что в собственности администрации Джиримского сельсовета Ширинского района находится водонапорная башня, расположенная по адресу: Республика Хакасия, Ширинский район, в 100 местах юго-западнее с. Джирим, в 7 метрах слева от автодороги Шира – Новоселово, которая используется для водоснабжения населения, социально значимых объектов, и передана постановлением администрации Джиримского сельсовета от 14.09.2012 № 46 в хозяйственное ведение МУП ЖКХ «Коммунальщик с. Джирим» по договору о закреплении за МУП ЖКХ «Коммунальщик с. Джирим» муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 14.09.2012 № 5.

Металлический корпус указанной башни полностью покрыт коррозией (ржавчиной), имеются многочисленные деформации корпуса водонапорной башни и следы сварочного ремонта. Элементы башни имеют множественные объемные протечки (не менее 3), то есть имеются признаки аварийного состояния водонапорной башни, которые могут повлечь возникновение перебоев в водоснабжении населения, в связи с чем, водонапорная башня требует незамедлительной замены.

В силу ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

08.06.2023 прокуратурой района внесено представление главе Джиримского сельсовета Ширинского района, по факту вышеуказанных нарушений.

Из ответа на указанное представление следует, что администрацией Джиримского сельсовета 16.06.2023 получено письмо за подписью директора ООО «ДиЭкс-Энерго-ГПМ» Багоутдинова А.Н. согласно которому специалистами ООО «ДиЭкс-Энерго-ГПМ» 15.06.2023 выполнено техническое обследование строительных контракций водонапорной башни в с. Джирим. При обследовании выявлены недопустимые повреждения: многочисленные очаги сквозной коррозии металла, расслоение металла, разрушение защитного покрытия. Текущее техническое состояние сооружения не соответствует требованиям ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

До настоящего времени меры к устранению выявленных нарушений законодательства не приняты, нарушения не устранены.

 С учетом изложенного, прокуратурой Ширинского района 26.06.2023 в Ширинский районный суд направлено административное исковое заявление с требованием обязать администрацию Джиримского сельсовета Ширинского района, в срок до 01.10.2023 произвести замену водонапорной башни, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Ширинский район, в 100 местах юго-западнее с. Джирим, в 7 метрах слева от автодороги Шира – Новоселово. Административное исковое заявление находится на рассмотрении суда.

Прокуратура Ширинского района