**Требования пожарной безопасности при обслуживании электрооборудования**

За 6 месяцев 2024 года в Ширинском районе зарегистрировано 44 пожара (аналогичный период прошлого года – 76 пожаров), из них: 16 пожаров в жилом секторе, 7 палов травы, 15 загораний мусора, 6 прочих. С начала года при пожарах погиб 1 человек (аналогичный период прошлого года – 1 погибший).

8 пожаров произошли по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Учитывая то, что жилой фонд в нашем районе сильно изношен (большинство жилых домов в среднем были построены более 30 лет назад), электропроводка уже не отвечает современным требованиям (сечение проводов уже не соответствует потребляемым мощностям, изоляция в большинстве случаев потеряла защитные свойства и т.д.). Все это может привести к пожару, который влечет за собой большой материальный ущерб для хозяев или даже гибель людей. А если еще вместо заводских плавких вставок-предохранителей используются самодельные вставки кустарного производства (так называемые «жучки»), то пожар от короткого замыкания можно считать обеспеченным.

Уважаемые домовладельцы! Проведите детальный осмотр электросети и, не откладывая в долгий ящик, устраните выявленные неисправности. Необходимо всегда помнить, что провода нельзя завязывать в узлы, соединять их скруткой, закрывать электропроводку обоями, коврами - это очень опасно. Не допускайте перегрузок сети - не включайте несколько электроприборов в одну розетку, не используйте неисправные выключатели, розетки, электроприборы.

Помните! Пожар легче предупредить, чем ликвидировать.

В борьбе с пожарами особенно важна быстрая реакция на него впервые минуты возникновения. Первым делом, не мешкая, вызывайте пожарных по телефону 101 или 112. До приезда профессиональной помощи сообща начинайте спасение людей и тушение возгорания всеми доступными средствами.

Отряд противопожарной службы РХ №7